Proszowice, 26.03.2018r.

Komunikat nr 07/2018

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

OBIEKT: BASEN UL. PARKOWA 10  32-100 PROSZOWICE

Zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na                   obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice, ul Parkowa 10  informuje o regularnym przeprowadzaniu badań wody w nieckach basenowych oraz w cyrkulacji basenu.

Wszystkie badania przeprowadza SGS Polska Sp z o.o. - oddział  Pszczyna.

Chlor wolny, chlor związany oraz pH kontrolowany i korygowany na bieżąco.

Woda na pływalni nie spełnia wszystkich wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Informujemy, że obiekt Krytej Pływalni MOSiR Proszowice od dnia 26.12.2017r. zostaje oddany do użytku po przerwie technologicznej. Woda z niecek oraz cyrkulacji została wymieniona oraz poddana uzdatnianiu. Kontrolny pobór wody do badań nastąpił 27.12.2017r. Został wykonany przez zewnętrzną firmę SGS Pszczyna.

Wewnętrzny pobór nie wykazał żadnych nieprawidłowości.

Aktualne przekroczenia:

- – Niecka jacuzzi – Chlor związany – 0,71 ; chlor wolny – > 0,60

- – Niecka basen rekreacyjny –Chlor wolny – 0,50

Woda nadaje się do kąpania, pływania i uprawiania sportu oraz nie zagraża zdrowiu.