Proszowice, 14.05.2018r.

Komunikat nr 10/2018

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

OBIEKT: BASEN UL. PARKOWA 10  32-100 PROSZOWICE

Zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na                   obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice, ul Parkowa 10  informuje o regularnym przeprowadzaniu badań wody w nieckach basenowych oraz w cyrkulacji basenu.

Wszystkie badania przeprowadza SGS Polska Sp z o.o. - oddział  Pszczyna.

Chlor wolny, chlor związany oraz pH kontrolowany i korygowany na bieżąco.

Woda na pływalni nie spełnia wszystkich wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Aktualne przekroczenia z poboru z dnia 10.05.2018r. :

- Niecka basen rekreacyjny –  Chlor wolny - 0,30 ; Potencjał Redox - 728

- Cyrkulacja basen rekreacyjny  - Ogólna liczba mikroorganizmów - >3,0*102

- Niecka jacuzzi – Chlor wolny - 1,22 ; Chlor związany - 0,45

- Cyrkulacja basen sportowy – Chlor związany - 0,28

- Cyrkulacja jacuzzi – Chlor związany - 0,45

Następny pobór wody do badania nastąpi w dn. 24.05.2018r.

Woda nadaje się do kąpania, pływania i uprawiania sportu oraz nie zagraża zdrowiu.