Proszowice, 30.05.2018r.

Komunikat nr 12/2018

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

OBIEKT: BASEN UL. PARKOWA 10  32-100 PROSZOWICE

Zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na                   obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice, ul Parkowa 10  informuje o regularnym przeprowadzaniu badań wody w nieckach basenowych oraz w cyrkulacji basenu.

Wszystkie badania przeprowadza SGS Polska Sp z o.o. - oddział  Pszczyna.

Chlor wolny, chlor związany oraz pH kontrolowany i korygowany na bieżąco.

Woda na pływalni nie spełnia wszystkich wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Aktualne przekroczenia z poboru z dnia 24.05.2018r. :

- Niecka basen rekreacyjny –  Chlor wolny -0,34 ; Potencjał Redox – 739

- Niecka jacuzzi – Chlor związany -  0,52 ; Chlor wolny - 1,43

Następny pobór wody do badania nastąpi w dn. 08.06.2018r.

W dniu 21.05.2018r PPIS w Proszowicach pobrał próbki wody z natrysków do badania. Na podstawie kwestionowanych wyników badania wody wyłączono z użytkowania natryski w pomieszczeniach higieniczno -  sanitarnych dla osób korzystających z pływalni w części damskiej i męskiej, do czasu uzyskania pozytywnego wyniku powtórnego badania jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

Powtórne badanie wody w natryskach odbędzie się 8.06.2018r

Woda nadaje się do kąpania, pływania i uprawiania sportu oraz nie zagraża zdrowiu.