Proszowice, 28.08.2017r.

Komunikat nr 28/2017

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

OBIEKT: BASEN UL. PARKOWA 10  32-100 PROSZOWICE

Zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na                   obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice, ul Parkowa 10  informuje o regularnym przeprowadzaniu badań wody w nieckach basenowych.

Wszystkie badania przeprowadza SGS Polska Sp z o.o. - oddział  Pszczyna.

Chlor wolny, chlor związany oraz pH kontrolowany i korygowany na bieżąco.

Woda na pływalni nie spełnia wszystkich wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

W próbkach kontrolnych wody, parametr : Legionella pobranych w dn. 08.06.2017r. przez SGS Pszczyna  - nie wykryto nieprawidłowości w związku z czym PPIS w Proszowicach wydał decyzje o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji z dnia 2.06.2017r odnośnie wyłączenia z użytkowania pomieszczeń sanitarno- higienicznych.

Aktualne przekroczenie-

- Potencjał Redox (niecka – hamownia zjeżdżalni, basen sportowy, basen rekreacyjny, jacuzzi)

- Liczba Pseudomonas aeruginosa ( niecka – hamownia zjeżdżalni)

Wobec powyższych przekroczeń zostały podjęte działania naprawcze.

Kontrolne badanie przeprowadzone przez SGS Pszczyna odbędzie 06.09.2017r.

Woda nadaje się do pływania, kąpania się i uprawiania sportu oraz nie zagraża zdrowiu.