Proszowice, 02.04.2019r.

Komunikat nr 06/2019

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

OBIEKT: BASEN UL. PARKOWA 10  32-100 PROSZOWICE

Zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na                   obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice, ul Parkowa 10  informuje o regularnym przeprowadzaniu badań wody w nieckach basenowych oraz w cyrkulacji basenu.

Wszystkie badania przeprowadza SGS Polska Sp z o.o. - oddział  Pszczyna.

Chlor wolny, chlor związany oraz pH kontrolowany i korygowany na bieżąco.

Woda na pływalni nie spełnia wszystkich wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez PPIS Proszowice dnia 13.09.2018r. – odpowiada z uchybieniami

Aktualne przekroczenia z poboru z dnia 01.04.2019r. :

- Niecka rekreacyjna –chlor związany - 0,65 ; chlor wolny - 0,33

- Niecka jacuzzi – chlor związany - 0,85

- Cyrkulacja basen sportowy – chlor związany - 0,34

- Cyrkulacja jacuzzi – chlor związany - 0,83 ; Ph - 0,83

- Cyrkulacja basen rekreacyjny – chlor związany - 0,67; ogólna liczba mikroorganizmów - 56

Następny pobór wody do badania nastąpi w dn. 18.04.2019r.

Woda nadaje się do kąpania, pływania i uprawiania sportu oraz nie zagraża zdrowiu.