Proszowice, 09.11.2019r.

Komunikat nr 17/2019

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI

OBIEKT: BASEN UL. PARKOWA 10  32-100 PROSZOWICE

Zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na                   obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Proszowice, ul Parkowa 10  informuje o regularnym przeprowadzaniu badań wody w nieckach basenowych oraz w cyrkulacji basenu.

Wszystkie badania przeprowadza SGS Polska Sp z o.o. - oddział  Pszczyna.

Roczna ocena jakości wody na pływalni wydana przez PPIS Proszowice dnia 13.09.2018r. – odpowiada z uchybieniami

Aktualne przekroczenia z poboru z dnia 06.11.2019r. :

1.Niecka basen sportowy             - potencjał redox -747

2. Niecka basen rekreacyjny        - chlor wolny – 0,51

- chlor związany – 0,37

3. Niecka jacuzzi			 - chlor wolny – 0,34

- chlor związany – 0,37

- potencjał redox - 740

Następny pobór wody do badania nastąpi w dn.21.11.2019r.

Woda nadaje się do kąpania, pływania i uprawiania sportu oraz nie zagraża zdrowiu.